HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

1. Vyměření

Šířku a výšku měříme následujícím způsobem:

[image: image1.png]& - Sifka

v-vjska

ram cknaJ

zasklivaci ista—|

sklenéna vyplh






a) Meziokenní žaluzie do kastlíkových oken
    - měří se šířka a výška skleněné výplně
    - u šířky se přidává 10 mm

b) Meziokenní  žaluzie do francouzských
    (šroubovaných) oken
    - měří se šířka a výška skleněné výplně menšího
      rámu, nejlépe zevnitř po rozšroubování
    - šířka se měří nahoře, uprostřed, dole, a uvádí se
      pak nejmenší naměřený rozměr, od kterého 
      se navíc odečtou ještě 2 mm

c) Interiérové žaluzie 
    - měří se šířka a výška skleněné výplně nebo se
      udává šířka a výška plochy k zastínění
    - určí se ovládání a to buď vpravo nebo vlevo






[image: image2.png]



                d) Šikmé žaluzie
    
          - měří se šířka, větší výška a menší výška otvoru
   
          - určí se ovládání - vpravo nebo vlevo




Horizontální žaluzie vyrábíme v těchto rozměrech:

- Meziokenní od šíře 180 mm do 24OO mm s tolerancí ± 1 mm

- Interiérové od šíře 250 mm do 2400 mm s tolerancí ± 1 mm.

Výšku vyrábíme od 300 mm do 3000 mm s tolerancí ​+ 20 mm.

Rozměry mimo stanovené limity doporučujeme konzultovat s výrobcem.

Maximální garantovaná plocha


2,5m2


Pozor! Při vyměření kontrolujeme tvar a velikost zasklívací lišty, abychom předešli případným problémům při montáži vedení ( napínacích kolíků nebo konzoly pevné ).
Barva
……………………
všechny odstíny RAL určené pro daný výrobek katalogem a

                           
objednávkovým formulářem. 

Objednávky …. závazná objednávka žaluzií pro zákazníka (montéra) je přijímána 

výhradně písemně, popřípadě faxem nebo e-mailem a musí obsahovat název firmy, IČ, 

DIČ, podpis, razítko a kontaktní telefon. Nehradíme škody vzniklé špatným 

objednáváním zboží, ani špatnou kontrolou při přejímce zboží. Neručíme za škody 

vzniklé špatnou montáží jiných montážních firem.

2. Montáž
Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími. 

Pomůcky k montáži: 
- vrtačka, vrták průměru 8 mm, 2mm
- šroubovák
- nůž
- kladívko
- metr 


	
	pro uchycení  žaluzie
	pro uchycení držáku táhla a kolečka
	otvor  pro napínací kolík nebo konzolu

	vrut 
	3x12, 3x20
	3x12, 3x20
	3x12, 3x20

	vrták Ø
	2mm
	2mm
	2mm


Kontrola:
- Před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím
  předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky
  týkající se montáže, či vlastní žaluzie, sdělte prosím výrobci. 

Vlastní montáž (meziokenní žaluzie): 
- zkontrolujeme žaluzií, zda její rozměr odpovídá šíři okna
- zasuneme věšáky do ložisek žaluzie
- u zdvojených oken se žaluzie montuje na menší křídlo, popřípadě dle technického
  řešení oken
- do rámu okenního křídla odměříme a následně vyvrtáme dva otvory průměru 8 mm 

  pro
  volný průchod šňůrky a ohebné hřídele. Šňůrka a ohebná hřídel nesmí drhnout o hrany
  okenního rámu
- přišroubujeme nebo pomocí hřebíčku upevníme žaluzii do okenního křídla a zároveň
  provlečeme otvory v rámu průvlak se spirálou, horním otvorem pak prochází ohebná
  hřídel, spirálou šňůrka.
- průvlak pomocí hřebíčku upevníme k rámu okna
- na konec šňůrky navlečeme hrušku, kterou zajistíme uzlíkem
- nasadíme ovládací táhlo, a pomocí spojovací trubičky táhla, spojíme s ohebnou hřídelí 
- namontujeme držák táhla a kolečka k zajištění šňůrky žaluzie
- zkontrolujeme funkčnost žaluzie a volný průchod šňůrky
- u jiných oken než zdvojených nebo kastlíkových využíváme k montáží jiné druhy
  uchycení (věšáků), což se týká především žaluzií interiérových

 -montáž žaluzií s vedením se provádí s použitím fixačního úhelníku a fixačního válečku 


Návod na vyměření a montáž je platný od 1.4.2006.

Návody na vyměření a montáž vydané pře tímto datem pozbývají platnost.
