[image: image8.png]






[image: image9.png]isotra
( )




[image: image10.png]



STŘEŠNÍ ROLETA R-LITE 

1. Vyměření
Šířku a výšku světlého otvoru v okenním křídle měříme tímto způsobem:

V objednávkovém formuláři  je potřeba specifikovat:

1.  rozměr

2.  typ okna + identifikační číslo okna. 

3. úhel zasklívací lišty (90°, 96°, 100°, 102°, 105°)

         Vyměření okna: 

          Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního 

          křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž je 40 mm.


[image: image1.png]



Šířku a výšku v okenním křídle měříme tímto způsobem:

š  ....
(šířka) 

Měříme  od levého vrcholu k pravému vrcholu rámu okenního křídla a to nahoře, v místě 

uchycení žaluzie.

Šířku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do šíře 1200 mm. 

Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem. 

v .... 
(výška)  

Měříme obdobně jako šířku a to od horního vrcholu ke spodnímu vrcholu  rámu okenního 

křídla, který zapíšeme do objednávkového formuláře žaluzie. 

Výšku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 1600 mm. 

Rozměry mimo stanovené limity je nutno rovněž konzultovat s výrobcem.

               [image: image2.png]



POZOR!!!  ÚHEL SKLONU STŘECHY NESMÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 30° A VĚTŠÍ JAK 90°      

                (viz. obrázek).

Barva
……......  Profily a komponenty – stříbrná. 


Látky dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.

Objednávky:
závazná objednávka žaluzií pro zákazníka (montéra) je přijímána výhradně písemně, popřípadě faxem nebo e-mailem a musí obsahovat název firmy, IČ, DIČ, podpis, razítko a kontaktní telefon. Nehradíme škody vzniklé špatným objednáváním zboží, ani špatnou kontrolou při přejímce zboží. Neručíme za škody vzniklé špatnou montáží jiných montážních firem.

2. Montáž

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími. 


Pomůcky k montáži: 
- vrtačka 
- křížový šroubovák
- nůž, nůžky, kleště



pro uchycení  klipu

vrut
3x17

Kontrola:
- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím
  předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se
  montáže či vlastní žaluzie sdělte prosím výrobci. 

Vlastní montáž:
- roletku v žádném případě neroztahujeme před montáží

- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži

upevnění stropních úchytek:

- přiložte plastovou stropní úchytku s přiloženou podložkou pro daný úhel k horní hraně 

  okenního rámu ve vzdálenosti 80 mm od okraje 

- stropní úchytku přišroubujte a poté odlomte přesahující část úchytky

[image: image3.jpg]



upevnění horního profilu:

- uchopte horní profil do obou rukou a zavěste horní profil přední částí o klip a zacvakněte 

  směrem k oknu profil do klipu 

- přední část horního profilu leží na rámu okna 

montáž vodících lišt:

- vodící lišty zasuňte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte 

  je

- pozor, aby se napínací šňůrky nedostaly mezi vodící lišty a rám okna

[image: image4.jpg]



upevnění napínací šňůrky:

- odmotejte napínací šňůru z přepravních klipů na roletce a uvolněte napínací šňůrku

- napínací držáky zacvakněte do spodních bokovek na vodících lištách 

[image: image5.jpg]



seřízení brzdy roletky:

- v případě potřeby lze nastavit brzdu roletky nastavením napínacích šňůr. 

- brzdu seřídíme posunutím kovového válečku na konci šňůry. Vždy platí toto pravidlo: čím

  více je šňůra napnutá, tím více je roletka bržděna.

- správně nastavená brzda drží roletku v jakékoli pozici vytažení

[image: image6.jpg]



dokončení:

- odstraníme přepravní klipy z roletky

- uchopením dolní lišty stáhneme roletku do spodní části okna a zkontrolujeme její funkčnost. - Roletka je připravena k úspěšnému užívání.

ovládání roletky:

     [image: image7.jpg]



Návod na vyměření a montáž je platný od 1.1.2008.

Návody na vyměření a montáž vydané pře tímto datem pozbývají platnost.

NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ









                                                                                                                                            

_135112048.unknown

