VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 

1. Vyměření
Vertikální žaluzie je jsou dekorativním stínícím prvkem, který je možno umístit jak do otvoru, tak před otvor (na strop nebo na stěnu).

Šířku a výšku vertikální žaluzie měříme tímto způsobem:
š .... (šířka)
a) upevnění do otvoru
- měří se skutečná šířka otvoru, do objednávkového listu se uvádí hodnota o 5 mm menší
  než je skutečná šířka otvoru

b) upevnění na otvor
- do objednávkového listu se uvádí zpravidla šířka o 200 mm větší než je skutečná
  šířka otvoru

Vertikální žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry do šíře 6000mm. 

v .... (výška)

měří se celková výška včetně horního profilu
a) výška k parapetu
- od skutečné celkové výšky se odečítá 10 až 30 mm, tato se pak uvede
  do objednávkového listu

b) výška k podlaze
- od skutečné celkové výšky se odečítá 30 až 50 mm, tato se pak rovněž uvede
  do objednávkového listu

Vyměření a montáž vertikálních žaluzií atypických tvarů (tzn. šikmé, obloukové atp.) doporučujeme konzultovat s výrobcem.

Typy ovládání: 

[image: image3.png]


[image: image4.png]=




          k ovládání                                                           od ovládání

[image: image5.png]


[image: image6.png]



            opona                                                                do středu    

Délka ovládání:
- dle požadavku zákazníka, pokud není uvedena volí se standardně 2/3 výšky žaluzie.

Uchycení:
- strop (POZOR! Předem nutno prověřit typ stropu)
- stěna

Typy lamel:
- látka ...................
 šíře 127 nebo 89 mm
- dřevo ..................
 šíře pouze 127 mm
- plast 
 ..................
 šíře pouze 89 mm

Barva
……
všechny odstíny RAL určené pro daný výrobek katalogem a

                   
objednávkovým formulářem. Látky dle aktuálního vzorníku ISOTRA s.r.o. 

Objednávky: závazná objednávka žaluzií pro zákazníka (montéra) je přijímána výhradně 

písemně, popřípadě faxem nebo e-mailem a musí obsahovat název firmy, IČ, DIČ, podpis, 

razítko a kontaktní telefon. Nehradíme škody vzniklé špatným objednáváním zboží, ani 

špatnou kontrolou při přejímce zboží. Neručíme za škody vzniklé špatnou montáží jiných 

montážních firem.

2. Montáž
Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími. 

Pomůcky k montáži: 
- vrtačka, sada vrtáků
- hmoždinky, vruty
- šroubovák 
- nůž, nůžky 


	
	montáž do stropu
	montáž na stěnu
	Montáž do stropu (sádrokarton)

	vrut/hmoždinka
	4mm/8mm
	4mm/8mm
	3mmx20/BIT, hmoždinka Fischer

	vrták Ø
	8mm
	8mm
	---------



Kontrola:
- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím 
  předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se 
  montáže, či vlastní žaluzie, sdělte prosím výrobci.

Vlastní montáž:
a) montáž do stropu
- dle počtu dodaných klipů navrtáme požadovaný počet otvorů pro hmoždinku 
  průměru 8 mm, ve vzdálenosti minimálně 80 mm od kolmé stěny
- pomocí vrutů 4mm připevníme klipy (délku vrutů určíme dle struktury materiálu stropu)
- do připravených klipů nacvakneme horní profil
- pomocí ovládacího řetízku natočíme vozíky tak, abychom lamely věšely 
  kolmo k hornímu profilu
- zavěsíme lamely
- provedeme kontrolu natáčení a shrnování


b) montáž na stěnu
- naznačíme otvory pro uchycení konzol (na jednu konzolu dva otvory)
- navrtáme otvory zpravidla o průměru 8 mm
- zasuneme hmoždinky
- konzoly s klipy přišroubujeme
- do připravených klipů nacvakneme horní profil
- pomocí ovládacího řetízku natočíme vozíky tak, abychom lamely věšely 
  kolmo k hornímu profilu
- zavěsíme lamely
- provedeme kontrolu natáčení a shrnování

3. Šířka paketu
Šířka paketu – ovládání typ 1, typ 2

Šířka paketu (a) v mm = (počet vozíků -1) x 10,8 mm

Pozn. 1 vozík = 10,8 mm

	Šířka žaluzie

(mm)
	Šířka paketu (a) (mm)
	[image: image1.png]b+c 4-‘»-





	
	Lamela 127 mm
	Lamela 89 mm
	

	
	a
	b + c
	a
	b + c
	

	1000
	86
	78,5
	130
	59,5
	

	1500
	130
	78,5
	195
	59,5
	

	2000
	184
	78,5
	270
	59,5
	

	2500
	227
	78,5
	335
	59,5
	

	3000
	270
	78,5
	400
	59,5
	

	3500
	313
	78,5
	475
	59,5
	

	4000
	367
	78,5
	540
	59,5
	

	4500
	410
	78,5
	605
	59,5
	

	5000
	454
	78,5
	680
	59,5
	

	5500
	508
	78,5
	745
	59,5
	

	5950
	551
	78,5
	810
	59,5
	


(b) Ovládací mechanismus = 15 mm

(c) ½ šíře lamely = 127 / 2 = 63,5 mm, příp. 89 / 2 = 44,5 mm

Šířka paketu – ovládání typ 3, typ 4 (opona)

(a) Šířka paketu v mm = (počet vozíků / 2 – 1) x 10,8 mm

Pozn. 1 vozík = 10,8 mm

	Šířka žaluzie

(mm)
	Šířka paketu (a) (mm)

	
	Lamela 127 mm
	Lamela 89 mm

	
	Levá strana
	Pravá strana
	Levá strana
	Pravá strana

	
	a
	b + c
	a
	a
	b + c
	a

	1000
	49
	78,5
	49
	70
	59,5
	70

	1500
	70
	78,5
	70
	103
	59,5
	103

	2000
	92
	78,5
	92
	135
	59,5
	135

	2500
	113
	78,5
	113
	167
	59,5
	167

	3000
	135
	78,5
	135
	200
	59,5
	200

	3500
	167
	78,5
	167
	243
	59,5
	243

	4000
	189
	78,5
	189
	275
	59,5
	275

	4500
	211
	78,5
	211
	308
	59,5
	308

	5000
	232
	78,5
	232
	340
	59,5
	340

	5500
	254
	78,5
	254
	373
	59,5
	373

	5950
	275
	78,5
	275
	405
	59,5
	405


(b) Ovládací mechanismus = 15 mm

(c) ½ šíře lamely = 127 / 2 = 63,5 mm, příp. 89 / 2 = 44,5 mm

[image: image2.png]



Návod na vyměření a montáž je platný od 1.4.2006.

Návody na vyměření a montáž vydané pře tímto datem pozbývají platnost.

